ГОСТ Р 58651.2-2019

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы

ИНФОРМАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ

Базисный профиль информационной модели

United power system and isolated power systems. Information model of power industry. Basic profile of information model

ОКС 27.010

Дата введения 2020-01-01

## Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Акционерным обществом "Системный оператор Единой энергетической системы" (АО "СО ЕЭС")

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 016 "Электроэнергетика"

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 12 ноября 2019 г. N 1104-ст

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона от 29 июня 2015 г. N 162-ФЗ "О стандартизации в Российской Федерации". Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе "Национальные стандарты", а официальный текст изменений и поправок - в ежемесячном информационном указателе "Национальные стандарты". В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя "Национальные стандарты". Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.gost.ru)

ВНЕСЕНА поправка, опубликованная в ИУС N 6-7, 2020 год

Поправка внесена изготовителем базы данных

ВНЕСЕНО Изменение N 1, утвержденное и введенное в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 29.12.2022 N 1685-ст c 01.02.2023

Изменение N 1 внесено изготовителем базы данных по тексту ИУС N 5, 2023

## Введение

Настоящий стандарт входит в состав серии стандартов "Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Информационная модель электроэнергетики" и предназначен для решения расчетных, аналитических, статистических и иных задач в электроэнергетике, включая задачу стандартизации информационного обмена между организациями отрасли.

Базисный профиль информационной модели представляет собой обязательную часть профиля информационной модели, необходимую для обеспечения однозначной интерпретации всеми участниками информационного обмена передаваемых и получаемых данных в отношении субъектов и объектов электроэнергетики, основного оборудования, их расположения, наименования и уникальной идентификации.

В настоящем стандарте учтены основные нормативные положения международных стандартов [1] и [2].

## 1 Область применения

1.1 Настоящий стандарт устанавливает состав базисного профиля информационной модели для обеспечения однозначной интерпретации передаваемых и получаемых данных всеми участниками информационного обмена в электроэнергетике.

1.2 Требования настоящего стандарта распространяются на участвующие в автоматизированном информационном обмене органы государственной власти Российской Федерации, осуществляющие государственное регулирование и контроль в электроэнергетике, субъектов электроэнергетики, потребителей электрической энергии, проектные и научные организации.

## 2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ Р 58651.1 Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Информационная модель электроэнергетики. Основные положения

ГОСТ Р ИСО/МЭК 9834-8 Информационная технология. Взаимосвязь открытых систем. Процедуры работы уполномоченных по регистрации ВОС. Часть 8. Создание, регистрация универсально уникальных идентификаторов (УУИд) и их использование в качестве компонентов идентификатора объекта АСН.1

Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю "Национальные стандарты", который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя "Национальные стандарты" за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

## 3 Термины и сокращения

3.1 В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ Р 58651.1.

3.2 В настоящем стандарте применены следующие сокращения:

ВЧ - высокочастотный;

ЛЭП - линия электропередачи;

ОКАТО - общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления;

ОКВЭД - общероссийский классификатор видов экономической деятельности;

ОКОПФ - общероссийский классификатор организационно-правовых форм;

ОКТМО - общероссийский классификатор территорий муниципальных образований;

ОКФС - общероссийский классификатор форм собственности.

## 4 Классы базисного профиля информационной модели

4.1 Базисный профиль информационной модели должен включать в себя перечень абстрактных классов, приведенный в таблице 1.

Таблица 1 – Абстрактные классы базисного профиля информационной модели

4.2 Базисный профиль информационной модели должен включать в себя перечень основных классов, приведенный в таблице 2.

Таблица 2 – Основные классы базисного профиля информационной модели

4.3 Диаграммы классов базисного профиля информационной модели приведены в приложении Д.

## 5 Атрибуты и ассоциации классов базисного профиля информационной модели

5.1 Базисный профиль информационной модели должен включать в себя перечень атрибутов классов, приведенный в таблице 3.

Таблица 3 – Атрибуты классов базисного профиля информационной модели

5.2 Базисный профиль информационной модели должен включать в себя перечень ассоциаций, приведенный в таблице 4.

Таблица 4 – Ассоциации классов базисного профиля информационной модели

## 6 Дополнительные расширения базисного профиля

6.1 Состав базисного профиля в части моделирования измерений приведен в приложении А.

6.2 Состав базисного профиля в части моделирования учета электроэнергии приведен в приложении Б.

6.3 Состав базисного профиля в части моделирования участка линии постоянного тока приведен в приложении В.

# Приложение А

(обязательное)

Базисный профиль измерений

Таблица А.1 – Абстрактные классы базисного профиля измерений

Таблица А.2 – Основные классы базисного профиля измерений

Таблица А.3 – Атрибуты классов базисного профиля измерений

Таблица А.4 – Ассоциации классов базисного профиля измерений

# Приложение Б

(обязательное)

Базисный профиль учета электроэнергии

Таблица Б.1 – Абстрактные классы базисного профиля учета электроэнергии

Таблица Б.2 – Основные классы базисного профиля учета электроэнергии

Таблица Б.3 – Атрибуты классов базисного профиля учета электроэнергии

Таблица Б.4 – Ассоциации классов базисного профиля учета электроэнергии

# Приложение В

(обязательное)

Базисный профиль участка линии постоянного тока

Таблица В.1 – Абстрактные классы базисного профиля участка линии постоянного тока

Таблица В.2 – Основные классы базисного профиля участка линии постоянного тока

Таблица В.3 – Атрибуты классов базисного профиля участка линии постоянного тока

Таблица В.4 – Ассоциации классов базисного профиля участка линии постоянного тока

# Приложение Г

# (обязательное)

Справочные классы базисного профиля информационной модели

Таблица Г.1. – Справочные классы базисного профиля информационной модели

Таблица Г.2. – Атрибуты справочных классов базисного профиля информационной модели

# Библиография

| [1] | МЭК 61970-301:2020 | Интерфейс прикладных программ систем энергетического менеджмента (EMS-API). Часть 301. База общей информационной модели (CIM) [Energy management system application program interface (EMS-API) - Part 301: Common information model (CIM) base] |
| --- | --- | --- |
| [2] | МЭК 61968-11:2013 | Интеграция прикладных программ энергетических предприятий. Системные интерфейсы программ распределительных предприятий. Часть 11. Расширения общей информационной модели (CIM) для распределительных предприятий [Application integration at electric utilities - System interfaces for distribution management - Part 11: Common information model (CIM) extensions for distribution] |
| [3] | ИСО 8601 (все части) | Дата и время. Представление для обмена информацией [Date and time - Representation for information interchange (all parts)]. |