ГОСТ Р 58651.4-2020

# НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

# Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы

# ИНФОРМАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ

# Профиль информационной модели генерирующего оборудования

# United power system and isolated power systems. Information model of power industry. Generation equipment profile of information model

ОКС 27.010

Дата введения 2021-01-01

#### Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Акционерным обществом "Системный оператор Единой энергетической системы" (АО "СО ЕЭС")

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 016 "Электроэнергетика"

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 24 ноября 2020 г. N 1146-ст

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона от 29 июня 2015 г. N 162-ФЗ "О стандартизации в Российской Федерации". Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе "Национальные стандарты", а официальный текст изменений и поправок - в ежемесячном информационном указателе "Национальные стандарты". В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя "Национальные стандарты". Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.gost.ru)

ВНЕСЕНО Изменение N 1, утвержденное и введенное в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 29.12.2022 N 1687-ст c 01.02.2023

Изменение N 1 внесено изготовителем базы данных по тексту ИУС N 5, 2023

### Введение

Настоящий стандарт разработан в составе серии национальных стандартов "Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Информационная модель электроэнергетики" для решения расчетных, аналитических, статистических и иных задач в электроэнергетике, включая задачу стандартизации информационного обмена между организациями отрасли.

Профиль информационной модели генерирующего оборудования представляет собой обязательную часть профиля информационной модели, необходимую для обеспечения однозначной интерпретации всеми участниками информационного обмена передаваемых и получаемых данных в отношении субъектов и объектов электроэнергетики, генерирующего оборудования.

Профиль информационной модели генерирующего оборудования является расширением базисного профиля, описанного в ГОСТ Р 58651.2.

### 1 Область применения

1.1 Настоящий стандарт устанавливает состав профиля информационной модели генерирующего оборудования для обеспечения однозначной интерпретации передаваемых и получаемых данных всеми участниками информационного обмена в электроэнергетике.

1.2 Требования настоящего стандарта распространяются на участвующие в автоматизированном информационном обмене органы государственной власти Российской Федерации, осуществляющие государственное регулирование и контроль в электроэнергетике, субъектов электроэнергетики, потребителей электрической энергии, проектные и научные организации.

### 2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ Р 58651.1 Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Информационная модель электроэнергетики. Основные положения

ГОСТ Р 58651.2 Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Информационная модель электроэнергетики. Базисный профиль информационной модели

ГОСТ Р 58651.3 Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Информационная модель электроэнергетики. Профиль информационной модели линий электропередачи и электросетевого оборудования напряжением 110-750 кВ

Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю "Национальные стандарты", который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя "Национальные стандарты" за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

### 3 Термины и сокращения

3.1 В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ Р 58651.1.

3.2 В настоящем стандарте применены следующие сокращения:

ДРТ - длительная разгрузка турбин;

КПД - коэффициент полезного действия;

КРТ - кратковременная разгрузка турбин.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

### 4 Правила применения имен и смысловых определений

4.1 В настоящем стандарте для имен классов и атрибутов, являющихся расширениями модели и отсутствующих в международных стандартах [1]-[3], впереди добавляется префикс "rf:", определенный в ГОСТ Р 58651.1.

4.2 В настоящем стандарте используются, но не дублируются смысловые определения классов, которые даны в ГОСТ Р 58651.2 и ГОСТ Р 58651.3.

4.3 В настоящем стандарте не дублируются смысловые определения атрибутов и ассоциаций классов, которые даны в ГОСТ Р 58651.2 и ГОСТ Р 58651.3.

### 5 Классы профиля информационной модели генерирующего оборудования

5.1 Профиль информационной модели генерирующего оборудования должен включать в себя перечень абстрактных классов, приведенный в таблице 1.

Таблица 1 - Абстрактные классы базисного профиля информационной модели

5.2 Профиль информационной модели генерирующего оборудования должен включать в себя перечень основных классов, приведенный в таблице 2.

Таблица 2 - Основные классы базисного профиля информационной модели

Таблица 2 (Измененная редакция, Изм. N 1).

### 6 Атрибуты и ассоциации классов профиля информационной модели генерирующего оборудования

6.1 Профиль информационной модели генерирующего оборудования должен включать в себя перечень атрибутов классов, приведенный в таблице 3.

Таблица 3 - Атрибуты классов профиля информационной модели генерирующего оборудования

Таблица 3 (Измененная редакция, Изм. N 1).

6.2 Профиль информационной модели генерирующего оборудования должен включать в себя перечень ассоциаций, приведенный в таблице 4.

Таблица 4 - Ассоциации классов профиля информационной модели генерирующего оборудования

Таблица 4 (Измененная редакция, Изм. N 1).

Приложение А

(обязательное)

### Справочные классы профиля информационной модели генерирующего оборудования

Таблица А.1 - Справочные классы профиля информационной модели генерирующего оборудования

Таблица А.1 (Измененная редакция, Изм. N 1).

Таблица А.2 - Атрибуты справочных классов профиля информационной модели генерирующего оборудования

Таблица А.2 (Измененная редакция, Изм. N 1).

### Библиография

| [1] | МЭК 61968-11:2013* | Интеграция приложений в электроэнергетику общего пользования. Системные интерфейсы для управления распределением. Часть 11. Расширения общей информационной модели (CIM) для распределения (Application integration at electric utilities - System interfaces for distribution management - Part 11: Common information model (CIM) extensions for distribution) |
| --- | --- | --- |
| [2] | МЭК 61970-301:2020 | Интерфейс прикладных программ систем энергетического менеджмента (EMS-API). Часть 301. Основы общей информационной модели (CIM) (Energy management system application program interface (EMS-API) - Part 301: Common information model (CIM) base) |
| [3] | МЭК 61970-302:2018 | Интерфейс прикладных программ системы управления производством и распределением электроэнергии (EMS-API). Часть 302. Динамика общей информационной модели (CIM) (Energy management system application program interface (EMS-API) - Part 302: Common information model (CIM) dynamics) |
| [4] | IEEE Std 421.5-2016 | Рекомендуемая практика работы с моделями систем возбуждения при исследовании вопросов устойчивости энергосистем (IEEE Recommended Practice for Excitation System Models for Power System Stability Studies) |

_______________

* Доступ к международным и зарубежным документам, упомянутым в тексте, можно получить, обратившись в Службу поддержки пользователей. - Примечание изготовителя базы данных.

| УДК 621.311:006.354 |  |  | ОКС 27.010 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ключевые слова: информационная модель электроэнергетики, профиль генерирующего оборудования, классы, атрибуты, ассоциации |  |  |  |